Manuel de Prélèvement

Version 11

SELAS TETRABIO

263 Cours Bournissac

84300 Cavaillon

SOMMAIRE

1.	OBJET	3

2.	DOMAINE D’APPLICATION	3

3.	DEFINITIONS / ABREVIATIONS	3

4.	DOCUMENTS DE REFERENCE	3

5.	RESPONSABILITES	3

6.	LA SELAS TETRABIO……             ………………………………………………………………………………………………………………………….4

7.	CATALOGUE DES EXAMENS	4

8.	PRECONISATIONS POUR LE PATIENT	4

9.	IDENTIFICATION DU PATIENT	4

10.	IDENTIFICATION DU PRELEVEUR	4

11.	IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON PRIMAIRE	4

12.	HEURE DE PRELEVEMENT / HEURE DE RECEPTION DES ECHANTILLONS	4

13.	MODALITES DE PRELEVEMENT	4

14.	LA FEUILLE DE PRESCRIPTION	4

15.     TRANSPORT…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

16.	RECEPTION DES ECHANTILLONS EXTERNES	4

17.	ETIQUETAGE DES ECHANTILLONS	4

18.	PRETRAITEMENT	4

19.	GESTION DES DECHETS CONTAMINANTS	4

20.	STOCKAGE POSTANALYTIQUE	4

21.	PRESCRIPTION D’UNE ANALYSE COMPLEMENTAIRE	4

22.	DIFFUSION DU MANUEL DU PRELEVEMENT	4

# OBJET

Le présent manuel de prélèvement est destiné aux préleveurs du LBM TETRABIO ainsi qu’aux IDE et aux établissements de soins afin de leur indiquer les exigences pré analytiques du LBM garantissant la qualité des résultats de biologie médicale.

# DOMAINE D’APPLICATION

Ce manuel est applicable à toutes les activités de prélèvement des échantillons.

# DEFINITIONS / ABREVIATIONS

Identification positive du patient : Lors de tout acte de prélèvement, le préleveur doit s’assurer de l’identité du patient. Il demande au patient de lui préciser son nom, son prénom, son nom de naissance et sa date de naissance.

IDE : Infirmier(ère) diplômé d’état

LBM : Laboratoire de Biologie Médicale

SIL : Système Informatique du Laboratoire

# DOCUMENTS DE REFERENCE

- Norme ISO 15189 Chapitre 5.4.3,

- SH-REF-02 Chapitre 5.4,

- Preanalytical systems- Système BD Vacutainer – Tubes à prélèvements (www.bd.com),

- BO-B-FI-001 : Bibliographie des délais pré analytiques et d’ajout,

- Instruction d'emballage P650 (norme ADR relative au transport des matières dangereuses).

# RESPONSABILITES

L’ensemble de la phase pré analytique est placé sous la responsabilité des biologistes présents sur chaque site de prélèvement. La gestion du processus « préanalytique » (définition des exigences, analyse de risque, indicateurs…) est confié à un biologiste.

Les préleveurs sont responsables de l’acte de prélèvement et des vérifications pré analytiques conformément à la législation édictée par l’ordonnance N°2010-49 du 13 Janvier 2010 relative à la biologie médicale.

Le respect des recommandations pré analytiques est primordial pour donner aux résultats d’examens la qualité que les patients et prescripteurs sont en droit d’attendre. Le biologiste a l’obligation de refuser les échantillons biologiques qui ne respecteraient pas les critères de qualité indispensables à la réalisation des examens.

- LA SELAS TETRABIO

Les Biologistes :

Frédéric COTDELOUP : 	Biologiste médical, Directeur du laboratoire

Anne-Marie GAUTHERON : 	Biologiste médical, Directrice du laboratoire

Virginie MORAND-BUI : 	Biologiste médical, Directrice du laboratoire

Catherine KEROUREDAN :                 Biologiste médical

Alain SANTUNE :                                 Biologiste remplaçant

# CATALOGUE DES EXAMENS

Ce catalogue reprend tous les examens réalisés au laboratoire. En cas d’examens spécialisés, les échantillons sont transmis aux laboratoires suivants : Cerba, Biomnis, SYNLAB et EFS d’Avignon. Ces laboratoires sont sélectionnés selon des critères définis répondant à nos exigences et sont évalués et reconduits ou non chaque année.

1Délai pré analytique à température ambiante = il correspond au délai maximal entre le prélèvement et le traitement de l’échantillon (centrifugation, analyse sur sang total…)

Les résultats sont rendus le jour même pour l’ensemble des examens présentés dans ce catalogue.

|  | Analyse | Code | Tube | Volume minimum | RECOMMANDATIONS RENSEIGNEMENTS | Délai pré analytique à température ambiante1 | Nature du spécimen | Méthode employée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ACC / Anticorps anti coagulant de type lupique | ACC |  | Remplir jusqu’au trait |  | 6h | Sang et Dérivés | Chronométrie |
|  | Acétonurie | AC | Flacon | 20 ml | Sur échantillon - Pas de borate | 2h | Urines | Technique manuelle sur bandelette |
|  | Acide Urique | U |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Coloration enzymatique |
|  | Acide Urique Urinaire | UU1 | Flacon | / | Urines de 24h | 4 j | Urines | Coloration enzymatique |
|  | Albumine | ALBU |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | Amylase | AMY |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Méthode IFCC |
|  | Ac anti thyroglobuline | ACTG |  | 1 ml |  | 8h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | Ac anti thyroperoxydase | ACTPO |  | 1 ml |  | 8h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | Antistreptolysine O (ASLO) | ASO |  | 1 ml |  | 8h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
|  | Apo A | APOA |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
|  | Apo B | APOB |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
| B | Bilirubine Conjuguée | BIL |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | Bilirubine Totale | BIL |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | BNP | BNP |  | 1 ml | Insuffisance cardiaque connue ? Essouflement ? Sous Entresto ? | 5h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | β2 microglobuline | BETA |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
|  | βHCG | BHCG |  | 1 ml | Date des dernières règles | 8h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  |  | HCGQ |  |  |  |  | Sang ou urines | Technique manuelle Immuno-chromatographie |
| C | Calcium | CA |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | Calciurie | CAU | Flacon | / | Urines de 24h | 2j | Urines | Colorimétrie |
|  | Chlore | CL |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Potentiométrie indirecte |
|  | Chlore Urinaire | CLU | Flacon | / | Urines de 24h | 7j | Urines | Potentiométrie indirecte |
|  | Cholestérol | C |  | 1 ml | A jeun (12h) | 24h | Sang et Dérivés | Colorimétrie enzymatique |
|  | Créatine Phosphokinase | CPK |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Cinétique UV |
|  | Créatinine | CRE (MDRD) CRE1 (CK EPI) |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Cinétique de Jaffé (Clairance MDRD) Ou Enzymatique (Clairance CKD-EPI) |
|  | Créatinurie | CRU | Flacon | / | Urines de 24h Couplé au dosage de la créatinine permet la mesure de la clairance | 2j | Urines | Cinétique de Jaffé |
|  | CRP | PCR |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
| D | D Dimères | DDT |  | Remplir jusqu’au trait | Contexte : douleur jambe ? Essouflement ? | 8h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
|  | Drogues Urinaires (Cannabis, Cocaïne, Amphétamines, Opiacés) | CANU COCU ECTU OPIU AMPHU | Flacon | 20 mL | Sur échantillon - Pas de borate Uniquement au laboratoire avec CNI | 24h | Urines | Immuno-chromatographie |
| E | Electrophorèse des protéines - Immunosoustraction | EL IEF |  | 1 ml | Anticoagulant exclu | 8h | Sang et Dérivés | Électrophorèse capillaire Immuno-soustraction |
| F | Facteur II | CO2 |  | Remplir jusqu’au trait |  | 4h | Sang et Dérivés | Chronométrie |
|  | Facteur V | CO5 |  | Remplir jusqu’au trait |  | 4h | Sang et Dérivés | Chronométrie |
|  | Facteur VII | CO7 |  | Remplir jusqu’au trait |  | 4h | Sang et Dérivés | Chronométrie |
|  | Facteur VIII | CO8 |  | Remplir jusqu’au trait |  | 4h | Sang et Dérivés | Chronométrie |
|  | Facteur IX | CO9 |  | Remplir jusqu’au trait |  | 4h | Sang et Dérivés | Chronométrie |
|  | Facteur X | CO10 |  | Remplir jusqu’au trait |  | 4h | Sang et Dérivés | Chronométrie |
|  | Facteur Rhumatoïde | FR |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
|  | Fer | SID |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | Ferritine | FERI |  | 1 ml |  | 8h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | Fibrinogène | FIB |  | Remplir jusqu’au trait |  | 8h | Sang et Dérivés | Méthode de Clauss |
|  | Folates | FOLA |  | 1 ml | A jeun | 8h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | FSH | FSH |  | 1 ml | Contexte, jour du cycle | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
| G | GGT | GGT |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Cinétique enzymatique IFCC |
|  | Glycémie | G |  | 1 ml | A jeun (12h) | 2h | Sang et Dérivés | Enzymatique UV |
|  |  | GF |  | 1 ml | A jeun (12h) | 12h |  |  |
|  | Glycosurie | S/SD | Flacon | 20ml | Sur échantillon (pas de borate) De préférence au laboratoire | 2h | Urines | Technique manuelle sur bandelette / Enzymatique UV |
|  | GOT | GOT |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Cinétique enzymatique |
|  | GPT | GPT |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Cinétique enzymatique |
|  | Groupage Sanguin | GR |  | 1 ml | Réaliser 1 prélèvement par détermination Demander CNI Renseignements cliniques : Grossesse, Préopératoire ? | 24h | Sang et Dérivés | Agglutination (sur automate) |
| H | Haptoglobine | HAP |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
|  | HDL Cholestérol | BL2 |  | 1 ml | A jeun (12h) | 24h | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | Hémoglobine Glyquée (HbA1c) | HBG |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | CLHP |
|  | Héparinémie/Activité anti Xa | HEP HBPM |  | Remplir jusqu’au trait | nom de l’héparine, heure de la dernière injection, posologie Prélever 4 à 6h après l’injection | 1h citrate 4h CTAD | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | HIV (dépistage rapide suite AES) | HIVR |  | 1ml | Dans le cadre d’un AES | <2h | Sang et Dérivés | Immuno-chromatographie |
| I | IgA | IGA |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
|  | IgG | IGG |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
|  | IgM | IGM |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
| L | Lactates | LACT |  | 1 ml | Au repos | 6h | Sang et Dérivés | colorimétrie enzymatique |
|  | Lactate Déshydrogénase | LDH |  | 1 ml |  | 6h | Sang et Dérivés | Technique IFCC |
|  | LH | LH |  | 1 ml | Contexte, jour du cycle | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | Lipase | LIPA |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Cinétique enzymatique |
| M | Magnésium | MG |  | 1 ml |  | 4h | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | Magnésium Urinaire | MGU | Flacon | / | Urines de 24h | 3j | Urines | Colorimétrie |
|  | Micro Albumine | MIC | Flacon | / | Sur échantillon (pas de borate) Sur urines de 24h | 7j | Urines | Immuno-turbidimétrie |
|  | Myoglobine | MYOG |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
| N | Numération Formule | NF |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Impédence Spectrophotométrie |
| O | Oestradiol | BEOE |  | 1 ml | Jour du cycle ? | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
| P | Paludisme (frottis + recherche Ag) | PALU |  | 1 ml | Séjour à l’étranger ? Fièvre ? Prophylaxie ? | <2h (car urgence) | Sang et Dérivés | Microscopie après frottis et coloration |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Test immuno-chromatographique |
|  | Phosphatases Alcalines | PAL |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Cinétique enzymatique (IFCC) |
|  | Phosphore | P |  | 1 ml |  | 4h | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | Phosphaturie | PHOSU | Flacon | / | Urines de 24h | 24h | Urines | Colorimétrie |
|  | Plaquettes | PLA |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Impédance |
|  | Potassium | K |  | 1 ml |  | 4h | Sang et Dérivés | Potentiométrie indirecte |
|  |  | KSEC |  | 1 ml |  | 4h | Sang et Dérivés | Potentiométrie indirecte |
|  | Potassium Urinaire | KU | Flacon | / | Urines de 24h | 7j | Urines | Potentiométrie indirecte |
|  | Procalcitonine | PCAL |  | 1 ml | Contexte ? | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-chromatographie |
|  | Progestérone | PROG |  | 1 ml | Pas de tube gel Jour du cycle ? Contexte ? | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | Prolactine | PROL |  | 1 ml | Après 15 minutes de repos Entre 8h et 10h | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | Protéinurie | AD/AL | Flacon | / | Sur échantillon (pas de borate) Sur urines de 24h | 2h /24h | Urines | Technique manuelle sur bandelette / Photométrie |
|  | Protides | PRO |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Colorimétrie |
|  | PSA | PSA |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | PSA Libre | PSAL |  | 1 ml |  | 5h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | PTH |  |  | 1 ml |  | 6h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
| R | RAI | RAI |  | 1 ml | RAI : validité de 72H Femme enceinte ? injection de Rhophylac ? Transfusion récente ou en vue d’une transfusion ? Pré opératoire ? | 24h | Sang et Dérivés | Agglutination (automate) |
|  | Réserve Alcaline | RA |  | 1 ml |  | 4h | Sang et Dérivés | Photométrie |
|  | Réticulocytes | RET |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Coloration Bleu de Crésyl |
| S | Sérologie EBV/MNI | EBV |  | 1 ml | Signes cliniques ? | 8h | Sang et Dérivés | Immunoblot / Immuno-chromatographie |
|  |  | MNI |  |  |  | 4h |  |  |
|  | Sérologie syphilis (VDRL, TPHA) | BW |  | 1 ml | Contexte ? | 8h | Sang et Dérivés | Agglutination |
|  | Sodium | NA |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Potentiométrie indirecte |
|  | Sodium Urinaire | NAU | Flacon | / | Sur urines de 24h | 24h | Urines | Potentiométrie indirecte |
|  | T3 libre | T3L |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | T4 libre | T4L |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
| T | TCA/TCK | TCA/ TCK |  | Remplir jusqu’au trait | Traitement anticoagulant ? | 6h | Sang et Dérivés | Chronométrie |
|  | TP | TP / TPAVK |  | Remplir jusqu’au trait | Si AVK : nom du médicament, heure de la dernière prise, posologie, cible INR et indication | 8h | Sang et Dérivés | Chronométrie |
|  | Transferrine | TRA |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immuno-turbidimétrie |
|  | Triglycérides | TG |  | 1 ml | A jeun (12 h) | 24h | Sang et Dérivés | Enzymatique |
|  | Troponine I | TRIC |  | 1 ml | Douleur poitrine ? | 2h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | TSH | TSH |  | 1 ml | Traitement ? | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
| U | Urée | A |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Cinétique UV |
|  | Urée Urinaire | URE1 | Flacon | / | Urines de 24h | 24h | Urines | Cinétique UV |
| V | VGM | VGM |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Calcul |
|  | Vitamine B12 | VB12 |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | Vitamine D | VITD |  | 1 ml |  | 24h | Sang et Dérivés | Immunoenzymatique |
|  | VS | VS |  | 1,5 ml |  | 4h | Sang et Dérivés | Lecture optique |

Note : Pour obtenir des renseignements sur les examens sous traités, se référer au guide des analyses spécialisées, ainsi qu’aux documents suivants : B-FI-016 « Sous-traitance des examens spécialisés SYNLAB » et B-FI-020 « Sous-traitance des examens SYNLAB Provence ».

LBM TETRABIO – BACTERIOLOGIE/ VIROLOGIE/ PARASITOLOGIE

| Analyse | Code | Nature du spécimen | Délai préanalytique à T° ambiante | Grandeur mesurée / Nature de l’analyte | Méthode | Référence de la méthode | Délai de rendu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspiration | ASPI | Aspiration Bronchique | <2h | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Examen direct après coloration Gram / Tests Oxydase / Catalase Tests d’agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2-J3 |
| Coproculture | COPR | Selles | <2H à T° Ambiante < 12h au frigo Renseigner le document B-EN-014 | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Enrichissement en milieu liquide Repiquage sur milieu gélosé Examen direct après coloration gram Test urée / indole Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique Immuno chromatographie Test d'agglutination | Bd Phœnix 100 Techniques Manuelles | J2-J3 |
| Cytologie Urinaire | CYTO | Urine | 48h si tube Borate Sinon <2h à T° Amb <12h entre 2 et 8 °C Renseigner le document B-EN-013 | Numération d'éléments Cellulaires | Capture d'images Par Flux Hydrodynamique | Iris Iq200 | J |
| ECBU | CBU | Urine | 48h si tube Borate Sinon <2h à T° Amb <12h entre 2 et 8 °C Renseigner le document B-EN-013 | Numération éléments cellulaires + recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Capture d'images par flux hydrodynamique Culture sur milieu gélosé Dénombrement des colonies Tests oxydase/catalase Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique Culture milieu liquide (mycoplasme) | Bd Phœnix 100 Techniques Manuelles Iris Iq200 | J1 – J2 |
| Expectoration | EXP | Crachats | <2h | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2 |
| Grippe | GRIPPE | Ecouvillon | 8h | Détection Ag A et B | Test manuel Immunologique | Immuno-chromatographie | J |
| Hémoculture | HEMC | Sang | 5h avant mise à l’étuve à 37°C | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Culture en milieu liquide/détection croissance par fluorescence Repiquage sur milieu solide Tests oxydase / catalase Tests agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Bd Bactec 9050 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J1 – J5 |
| Liquides | LIQ | Liquide Pleural, Péritonéal, Bile, Ascite... | <2h | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2-J5 |
| Œil | OEIL | Écouvillon Avec gel | 24h | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2 |
| ORL (Gorge, Oreille, Nez) | ORL | Écouvillon Avec gel | 24h | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2 |
| Parasitologie des selles | PARA | Selles | <3H à T° Amb pour les parasites mobiles 24H à T° Amb pour les kystes et les œufs 30 mn pour les recherches d’amibes Renseigner le document B-EN-014 | Recherche et identification de parasites | Examen direct Concentration des parasites Coloration MIF / Bailanger | Techniques Manuelles Servibio Miniparasep | J |
| Peau | PEAU | Écouvillon Avec gel | 24h | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Techniques Manuelles | J2-J28 |
| Pièces Opératoires | PO | Pièces Opératoires | <2h | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé et liquide Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2- J5 |
| Ponctions | PON | Liquide De Ponction (Articulaire, LCR...) | <2h | Numération éléments cellulaires/recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Cytologie au microscope Cultures sur milieu gélosé Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2-J5 |
| Prélèvement Urétral | PU | Écouvillon Avec gel | 24h | Recherche et identification de germes bactériens Antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Etat frais Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique Culture milieu liquide (mycoplasme) | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2 |
| Prélèvement Vaginal Vulvaire | PV PVU | Écouvillon Avec gel | 24h | Recherche et identification de germes bactériens antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Etat frais Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique Immuno chromatographie (chlamydiae) Culture milieu liquide (mycoplasme) | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2 |
| Pus (Plaies, Abcès, Ecoulement...) | PUS | Écouvillon Avec gel | 24h | Recherche et identification de germes antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique | Bd Phœnix 100 Bd Bbl Crystal Techniques Manuelles | J2 |
| Spermocytogramme | SPE | Sperme | A faire impérativement au laboratoire | Numération spermatozoïdes / mobilité / formes anormales | Dénombrement au microscope Evaluation mobilité Coloration mgg | Techniques manuelles | J5 |
| Spermoculture | SPBA | Sperme | A faire impérativement au laboratoire | Recherche et identification de germes antibiogramme | Cultures sur milieu gélosé Examen direct après coloration gram Tests oxydase / catalase Tests d'agglutination Identification par technique Chromogénique / Fluorogénique Culture milieu liquide (mycoplasme) | Bd phœnix 100 Bd bbl Crystal Techniques manuelles | J2 |

Pour tous les prélèvements bactériologiques, il est nécessaire de notifier les renseignements suivants : prise d’antibiotique et contexte clinique.

# PRECONISATIONS POUR LE PATIENT

| Examens à réaliser impérativement à jeun (12 heures) Possibilité de boire un verre d’eau | Biochimie : Glycémie, Cholestérol, Triglycérides, Bilan lipidique, Glycosurie, CTX, Calcitonine, Folates. |
| --- | --- |
| Examens avec conditions particulières | Test respiratoire Hélicobacter pylori : A jeun depuis 12h : ne pas boire, ni manger, ni fumer, ni se brosser les dents, Arrêt de traitement antibiotique depuis 4 semaines, Arrêt d’anti-sécrétoire depuis 2 semaines (IPP), Pas d’anti-acide et pansements gastro-intestinaux depuis 24h. Bilan hormonal : jours précis du cycle (Cf ordonnance) |
| Examens à réaliser à heure précise | Prolactine (entre 8h et 10h après un repos de 15 minutes), Cortisol/ACTH (en général à 8h), Dosage de médicament (en fonction de l’heure de la dernière prise). |
| Examens à réaliser obligatoirement au laboratoire | Hyperglycémie provoquée : prévoir de rester sur place 2 à 3 heures, le sucre est fourni par le laboratoire, Recherche de toxiques dans les urines. |
| Examens avec prise de RDV | Test Synacthène et autres épreuves dynamiques (apporter le produit à injecter) Test de Huhner |
| Examens avec consentement | Trisomie 21 Génétique moléculaire. |

Analyses d’urine

| Compte d’Addis sur 3 heures | 3 heures avant le lever habituel : Vider la totalité de la vessie dans les toilettes, Boire un grand verre d’eau (250ml), Noter la date et l’heure de départ du recueil sur le flacon. 3 heures après (le plus exactement possible): Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines, Noter l’heure sur le flacon, Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance (si cela n'a pas été fait par le laboratoire.) Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais. Nb : Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon. |
| --- | --- |

B-FI-012-11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyses d’urine

| Urines de 24h | Au lever : Le 1er Matin Vider la totalité de la vessie dans les toilettes, Noter sur le flacon la date et heure de départ du recueil. Pendant 24 heures : Recueillir la totalité des urines dans le flacon y compris les premières urines du 2ème matin. Identifier le(s) flacon(s) avec votre nom, prénom et date de naissance si (cela n'a pas été fait par le laboratoire.) La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les plus brefs délais |
| --- | --- |

B-FI-012-11

# IDENTIFICATION DU PATIENT

Pour les prélèvements à domicile ou au laboratoire, le préleveur, après avoir récupéré l’ordonnance doit s’assurer de l’identité de la personne à prélever en effectuant une identification positive : à la demande du préleveur, le patient donne son nom, prénom, nom de naissance et date de naissance.

Pour les groupes sanguins, le préleveur doit demander au patient d’épeler son nom de naissance et prénom (l’orthographe n’est pas toujours correcte sur la carte vitale). De plus la carte d’identité est systématiquement photocopiée puis scannée par la secrétaire

Pour les prélèvements en clinique, le préleveur doit effectuer une identification positive avant d’effectuer le prélèvement. En cas de patient inconscient ou tout autre problème (ex : difficultés d’expression), le préleveur doit s’assurer de l’identité du patient en vérifiant le bracelet d’identification. En cas d’absence de ce dernier, le préleveur doit se faire confirmer l’identité par un IDE ou un médecin.

# IDENTIFICATION DU PRELEVEUR

Concernant les prélèvements au laboratoire, le préleveur note ses initiales sur l’ordonnance afin d’assurer la traçabilité du prélèvement. Il peut exister une discordance entre le préleveur enregistré dans le SIL et le préleveur effectif. Dans ce cas le préleveur dont les initiales apparaissent sur l'ordonnance scannée est le préleveur effectif (traçabilité retrouvée par l'ordonnance scannée).

# IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON PRIMAIRE

Selon la législation en vigueur applicable à tous les prélèvements, il est impératif de noter sur tous les tubes et flacons de prélèvements :

- Nom / Prénom,

- Date de naissance,

- Nom de naissance.

L’identification complète peut être portée sur un document accompagnant le prélèvement (par exemple la fiche de domicile), dans ce cas, seul le nom et le prénom peuvent être notés sur l’échantillon.

Ces indications, vérifiées par le préleveur doivent être parfaitement lisibles. Elles sont indiquées de façon manuscrite ou via des étiquettes qui seront collées lors de l’acte de prélèvement.

# HEURE DE PRELEVEMENT / HEURE DE RECEPTION DES ECHANTILLONS

- Prélèvements du laboratoire

L’heure du prélèvement correspond à l’heure d’enregistrement du dossier.

- Clinique

Le préleveur note l’heure de prélèvement sur l’ordonnance.

L’heure de réception des échantillons correspond à l’heure d’enregistrement du dossier par la secrétaire ou le technicien de garde.

- Domiciles effectués par le laboratoire

Les préleveurs notent sur leur fiche de domiciles les heures de prélèvement qui sont enregistrées par la secrétaire dans le dossier du patient. En fin de tournée, le préleveur note sur la fiche son heure d’arrivée au laboratoire (qui correspond à l'heure de centrifugation des échantillons et qui est enregistré dans le SIL via le code HREC).

# MODALITES DE PRELEVEMENT

- Prélèvements sanguins veineux

- Le matériel utilisé

- Aiguilles,

- Seringues à usage unique : 10 et 20 ml,

- Corps de pompe réutilisable ou PRONTO,

- Tubes à prélèvements,

- Flacons à hémocultures,

- Garrot,

- Coton, Alcool à 70° ou antiseptique non alcoolique (DAKIN),

- Pansements,

- Boîte récupératrice d'aiguilles, poubelle pour déchets contaminés et poubelle pour déchets non contaminés,

- Gants (recommandé),

- Solution hydro alcoolique.

Le matériel est géré par les agents d’entretien qui assurent le ravitaillement et la vérification (péremption) des salles de prélèvement.

Pour les prélèvements à domicile / clinique, les préleveurs possèdent une mallette de prélèvement avec le matériel nécessaire. Chaque préleveur est responsable du ravitaillement de sa mallette.

- Déroulement du prélèvement

Le préleveur, muni de l'ordonnance, de la feuille de prélèvement et des étiquettes, s'assure de l’identité du patient (identification positive) : Nom, Prénom, Date de naissance, Nom de naissance.

Il s'assure également que les conditions de prélèvement sont respectées (voir préconisations pour le patient).

Il réalise une vérification de l’ordonnance via la feuille de prélèvement (Identité du patient, examens prescrits et nom du médecin) et pose les questions permettant de recueillir le maximum de renseignements cliniques indispensables à la bonne prise en charge du patient (questions notées sur la feuille de prélèvement et au niveau du catalogue des examens de ce document).

- Modalités de prélèvement

- Prélèvements sanguins

- Lavage des mains avec une solution hydro alcoolique,

- Pose du garrot et choix de la veine,

- Antisepsie de la peau à l'aide d'un coton imprégné d’une solution antiseptique (alcool ou DAKIN),

- Pose d’une aiguille stérile à usage unique sur un corps de pompe ou sur une seringue,

- Ponction de la veine et remplissage des tubes sélectionnés au préalable en fonction des analyses prescrites (si corps de pompe) ou remplissage de la seringue (10 ou 20 ml en fonction du nombre de tubes). Homogénéisation de chaque tube par retournements lents (5 à 6),

- Retrait du garrot dès que le sang s’écoule dans le 1er tube (sauf si prélèvement difficile),

- Retrait de l’aiguille tout en comprimant la veine avec un coton sec,

- Elimination de l’aiguille : les aiguilles doivent être obligatoirement éliminées dans le récipient prévu à cet effet (boîte jaune récupératrice d’aiguilles), immédiatement après le prélèvement, le recapuchonnage est strictement interdit,

- Compression du point de ponction pendant 1 à 2 minutes,

- Si prélèvement à la seringue : répartition du sang dans chacun des tubes sélectionnés,

- Pose d’un pansement lorsque le saignement s’est arrêté,

- Identification des tubes via les étiquettes du patient ou de manière manuscrite (domicile),

- Elimination du corps de pompe à usage unique dans la poubelle DASRI / Dépôt du corps de pompe PRONTO dans la boite prévue à cet effet pour décontamination après environ 10 prélèvements.

- Ordre de prélèvement des tubes et volume recommandé

| CITRATE/CTAD 2,7 ml (1,8 ml si tube pédiatrique) = Au minimum jusqu’au trait | SEC 4 ml | HEPARINE 4 ml | TUBE EDTA 4 ml | FLUORE 4 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Si le prélèvement s’effectue avec un dispositif type « ailette » SAFETY LOCK, il faut prélever un tube neutre sans additif (tube sans étiquette à bouchon rouge) avant de prélever un tube citraté.

- Prélèvement pour hémoculture

Noter le contexte clinique au moment du prélèvement ainsi que le traitement éventuel (antibiotique).

Il est admis actuellement qu’il n’est plus nécessaire de prélever au moment d’un pic de fièvre.

- Lavage antiseptique des mains avant de préparer le matériel : flacons aérobie et anaérobie, compresses stériles (2 paquets de 2 : antisepsie peau + flacons), aiguille à ailettes + corps de pompe ou aiguilles + seringue, gants, solution antiseptique dermique,

- Pose du garrot,

- Le préleveur met des gants stériles,

- Antisepsie de la peau par une ou deux compresses imbibées d’alcool, temps de contact préconisé = minimum 30 secondes,

- Antisepsie des flacons avec de l’alcool (proscrire la Bétadine et toute solution iodée),

- Ponction de la veine :

  - Technique classique au dispositif à ailettes : Prélever la veine avec l’aiguille à ailettes. Remplir les flacons « aérobie » puis les flacons « anaérobie » (environ 8-10 ml par flacon),

- Retrait du garrot,

- Evacuation immédiate du système de prélèvement dans le container à aiguilles,

- Compression du point de ponction avec une compresse sèche,

- Pose d’un pansement compressif,

- Homogénéisation des flacons par 2 ou 3 retournements successifs.

Le volume optimal préconisé est de 40 à 60ml soit un total de 4 à 6 flacons correctement remplis. La stratégie du prélèvement unique par 24h optimise la spécificité de l’hémoculture en réduisant le risque de contamination, et garantit une sensibilité maximale par le prélèvement d’emblée du volume de sang optimal.

- Test de tolérance au glucose

*Glycémie post-prandiale

Réaliser un prélèvement 2 heures après le début d’un déjeuner ou d'un petit déjeuner.

*Hyperglycémie provoquée

- T0 = réaliser le 1er prélèvement à jeun,

- Le patient ingère la quantité de glucose prescrite par le médecin. En l'absence de précision donner au patient : 75g de glucose ou 1.75g/kg pour les enfants (solution prête à l’emploi conservée au réfrigérateur),

- Réaliser à nouveau un prélèvement selon la prescription ou les modalités du laboratoire (= 30, 60, 90 et 120 minutes). Le patient reste au repos dans l’intervalle de temps.

*Test de tolérance glucidique chez la femme enceinte

Il existe 2 protocoles validés par l'OMS :

- Prélèvements à jeun puis 2 heures après ingestion de 75 g de sucre,

- Prélèvements à jeun puis 1h et 2h après ingestion de 75g de sucre.

Si le médecin prescrit un test de confirmation, se référer à l’ordonnance et si rien n’est indiqué : 100g de glucose et prélever à T0, T60, T120 et T180.

- Test au synacthène

Chez la femme, le test est à réaliser de préférence en période folliculaire (4ème et 5ème jour du cycle) :

- Réaliser entre 7h et 8h (patient à jeun et au repos depuis 15 minutes) un prélèvement sur tube sec pour un cortisol de base (on peut éventuellement doser 17 OH Progestérone, DHEA, 11 désoxycortisol),

- Injecter en IM l’ampoule de synacthène prescrite par le médecin et apportée par le patient : Synacthène immédiat (IM) (Ampoule à 0.25mg),

- Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube sec après 30 et 60 minutes, le patient étant resté au repos dans l’intervalle de temps.

- Prélèvements bactériologiques

- Prélèvements urinaires

Le matériel utilisé :

- Lingette imbibée de solution antiseptique sous emballage unique,

- Flacon stérile pour les ECBU (avec ou sans borate),

- Pot pour recueil des urines de 24 Heures et pour les comptes d’Addis.

- Autres prélèvements bactériologiques

Le matériel utilisé :

- Pot stérile,

- Spéculum stérile à usage unique,

- Écouvillons,

- Clinisperm (réceptacle pour recueil de sperme à usage unique),

- Pince,

- Coupe-ongles,

- Ciseaux,

- Spatules,

- Curettes.

  - Prélèvements vaginal

En préambule au prélèvement, le biologiste préleveur doit s’assurer des conditions physiologiques du sujet :

- La patiente doit éviter toute toilette intime et tout traitement local (crème, gels, savons…),

- Il est conseillé d'éviter le prélèvement pendant la période menstruelle car la flore est modifiée (sauf avis contraire du prescripteur),

- Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique (> 15 jours pour les Chlamydiae, > 5 jours pour les autres germes).

Après mise en place d’un spéculum à usage unique, prélever en fonction du tableau suivant :

|  | Germes banaux | Gonocoque | Mycoplasme | Chlamydiae |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Site de prélèvement | Cervicovaginal | Endocol |
| Nombre d’écouvillons | 1 (2 si Mycoplasme) | 1 (écouvillon sec) |

Le prélèvement peut être réalisé sur les lésions s’il y en a ou au niveau des leucorrhées anormales en balayant l’ensemble de la cavité vaginale.

Si recherche de Papillomavirus : utiliser le kit de prélèvement fourni par le laboratoire exécuteur de l’analyse. Si recherche de Chlamydiae trachomatis par PCR : décharger un écouvillon sec dans le milieu de transport fourni par le laboratoire exécutant.

  - Prélèvement urétral

Le patient ne doit pas uriner dans les deux heures précédant le prélèvement

- Prélever avec 1 écouvillon fin au niveau du conduit urétral,

- Pour la recherche de Chlamydiae et de Mycoplasme : introduire un écouvillon dans l’urètre sur 1 à 2 cm en effectuant 3 ou 4 rotations pour recueillir le maximum de cellules.

  - Autres prélèvements bactériologiques (recommandations du REMIC)

| Nature du prélèvement | Mode de prélèvement | Matériels |
| --- | --- | --- |
| Selles et parasitologie des selles | Échantillon de selles recueilli dans le pot stérile fourni par le laboratoire. | Pot à coproculture |
| Sperme (spermoculture) | Échantillon de sperme recueilli dans le pot stérile fourni par le laboratoire. | Clinisperm |
| Sperme (spermocytogramme) | Après 3 jours d'abstinence Échantillon de sperme recueilli dans le pot stérile fourni par le laboratoire. Recueil de la totalité de l’éjacul | Clinisperm |
| Plaie, escarre, pus profond etc. | Prendre les précautions d’asepsie pour éviter de contaminer le prélèvement par les bactéries se trouvant normalement sur la peau Mettre des gants à usage unique Passer les écouvillons sur toute leur surface au niveau de la zone prélevée Noter la prise éventuelle d’antibiotiques. | Si abcès fermé : prélèvement à la seringue Si abcès ouvert : écouvillonnage |
| Recherche de dermatophytes : Ongles, cheveux, squames | Gants à usage unique Prélever de préférence à la périphérie active des lésions à l’aide d’un vaccinostyle ou d’une curette En cas de teigne, épiler les cheveux susceptibles d’être atteints et recueillir des squames + lampe de Wood + écouvillonnage Pour les ongles : gratter à la limite de la zone saine avec un vaccinostyle ou une curette afin de recueillir de la poudre unguéale En cas de lésion suintante, écouvillonner le pus et gratter le plancher de la lésion | Lampe de Wodd Boite de Pétri stérile Vaccinostyle ou curette Ecouvillon |
| ORL : Gorge Oreille Nez | Prélever avant antibiothérapie Gorge : au niveau des amygdales ou des zones inflammatoires ou nécrotiques à la périphérie des fausses membranes si suspicion diphtérie Éviter de toucher la langue, la luette Oreille : en cas d’otite externe = écouvillonner le conduit auditif externe et les débris qui l’encombrent Sphère oro-pharyngée : écouvillonnage « franc » des lésions | Écouvillons, abaisse langue |
| Oeil | Grattage à l’écouvillon des conjonctives palpébrales avec recueil des sécrétions et du pus dans l’angle interne de l’œil. Si recherche de Chlamydia = faire 4 allers-retours des paupières inférieure et supérieure. |  |
| Crachats | Crachats : le matin après rinçage à l’eau et lors d’un effort de toux | Flacon stérile, acheminé le plus rapidement au laboratoire |

# LA FEUILLE DE PRESCRIPTION

Norme ISO 15189 (§ 5.4.1, page 19) : « Le feuille de prescription doit contenir les informations nécessaires pour identifier le patient et le prescripteur. Elle doit également fournir les données cliniques pertinentes ».

La feuille de prescription correspond à l’ordonnance. Elle devra comporter à minima les éléments suivants :

- L’identification univoque du patient : Nom, Prénom, date de naissance, nom de naissance,

- Le Nom, la signature et l’adresse du prescripteur,

- Les analyses prescrites de façon lisible,

- Le type d’échantillon primaire (LCR, Urine, Sang) ou le site anatomique d’origine (ex : Plaie Jambe droite),

- Les renseignements cliniques du patient.

Chaque ordonnance est scannée dans le dossier du patient. Chaque dossier est consultable sur chacun des sites du LBM.

Pour les prélèvements gérés par le LBM, l’heure de prélèvement ainsi que les renseignements cliniques sont indiqués directement dans le dossier patient.

Pour les prélèvements non gérés par le LBM, la fiche de renseignement est scannée au dossier du patient.

- TRANSPORT

Le Transport des échantillons via le LBM doit respecter les instructions ADR P650 c’est-à-dire le respect du Triple emballage.

Il est impératif d’utiliser un système à triple emballage agrée par le Ministère des Transports : le récipient primaire étanche (contenant le matériel biologique) est placé dans le récipient secondaire étanche (boite ou sachet), avec un matériau absorbant en quantité suffisante. L’ensemble est placé et calé dans un emballage tertiaire résistant aux chocs dont la plus petite dimension est supérieure à 10 cm, afin de porter le marquage spécifique et l’étiquetage réglementaire.

# RECEPTION DES ECHANTILLONS EXTERNES

Lors de la réception des prélèvements externes, le laboratoire a défini des critères d’acceptation des échantillons qui sont tracés sur la fiche de renseignement. La personne réceptionnant les échantillons doit vérifier :

- L’identification du patient et de l’échantillon,

- La date, heure du prélèvement ainsi que le nom du préleveur,

- Le délai d’acheminement,

- La qualité du prélèvement,

- L’adéquation des tubes par rapport aux examens demandés et le respect des modalités de prélèvement.

Ces critères sont définis dans l’instruction « réception des échantillons ».

# ETIQUETAGE DES ECHANTILLONS

Les étiquettes sont éditées lors de l’enregistrement du dossier. Elles comprennent : le nom, prénom, nom de naissance, la date de naissance et le sexe du patient, la date et l’heure de prélèvement, les initiales du préleveur, la nature des analyses.

Pour les prélèvements au laboratoire, l’étiquetage se fait lors du prélèvement et permet la visualisation du niveau de remplissage.

Pour les prélèvements externes, l’étiquetage se fait par les techniciens ou les biologistes qui contrôlent l’identité notée sur les tubes et celle notée sur l’étiquette. L’étiquetage doit laisser visible l’identification manuscrite.

L’étiquette doit être collée de la manière suivante :

Attention : si l’étiquette est collée trop bas, l’automate peut ne pas arriver à lire le code barre.

Cas particuliers :

- Un seul tube pour plusieurs automates

  - Vérifier le délai pré analytique ; en cas de délai critique, coller l’étiquette de l’examen critique en premier,

  - Sinon coller d’abord les étiquettes des examens faits sur place. Pour les sites périphériques, étiqueter d’abord les tubes destinés au plateau technique cours Bournissac,

  - Coller les autres étiquettes autour du bouchon.

- Toutes les étiquettes sont collées et il reste des tubes : Appliquer l’instruction « gestion des tubes surnuméraires ».

- Etiquetage des examens CERBA / SYNLAB

  - Coller une étiquette « Cerba » ou SYNLAB sur chaque tube,

  - Conserver les autres étiquettes sur le portoir des envois.

  - Etiquetage des Groupes Sanguins :

- Prélèvement au laboratoire : identifier le tube de manière manuscrite (nom de naissance, prénom et date de naissance) et coller l’étiquette code-barres en laissant apparaitre l’identification manuscrite,

- Prélèvement Clinique ou domicile : coller l’étiquette code-barres en laissant apparaitre l’identification manuscrite ou l’étiquette de la clinique/domicile.

# PRE TRAITEMENT

Le laboratoire effectue très peu d’aliquotages de l’échantillon primaire. Les plus courants sont destinés à la préparation des envois aux laboratoires sous-traitants.

Dans ce cas le technicien devra respecter les règles suivantes :

- Effectuer l’aliquotage patient par patient afin de limiter le risque d’inversion,

- Une seule personne devra effectuer les aliquotages,

- Etiqueter les échantillons secondaires de la même manière que les échantillons primaires.

Dans le cas des prétraitements des échantillons qui doivent être congelé, il faut noter la date de congélation. Trois cas se présentent :

- CERBA : noter l’heure de congélation sur le cahier « CERBA » à l’endroit où l’on colle les étiquettes.

- SYNLAB : noter l’heure de congélation sur la feuille des encours que l’on conserve au laboratoire.

- TUBE DU LABO : noter l’heure de congélation dans le dossier informatique du patient en COMTEC.

# GESTION DES DECHETS CONTAMINANTS

Pour les prélèvements effectués au laboratoire : les seringues et les cotons souillés sont jetés directement dans des poubelles DASRI. Les aiguilles usagées sont récoltées dans des containers DASRI spécifiques puis jetés dans des cartons DASRI.

Pour les prélèvements à domicile ou en clinique : aucun matériel contaminant n’est laissé sur le lieu du prélèvement. Chaque mallette dispose d’un container DASRI récupérateur d’aiguille et d’une poubelle de récupération des seringues et des cotons usagés qui sera vidée dans un container DASRI à l’arrivée au laboratoire.

Les échantillons dont le délai de stockage postanalytique est dépassé sont jetés par le technicien directement dans un carton DASRI s’ils sont fermés. Si tubes débouchés : ils sont mis dans un récipient solide (type bidon) qui sera bouché puis jeté dans un carton DASRI.

# STOCKAGE POSTANALYTIQUE

Le laboratoire a défini des critères de stockage postanalytique :

| Secteur | Délai |
| --- | --- |
| Biochimie | 7J à T° ambiante |
| Hémostase | 24h à T° ambiante |
| Hématologie | 7J à T° ambiante |
| Bactériologie : CBU | 24h au frigo puis 7J à T° ambiante |
| Bactériologie autre | 7J à T° ambiante |
| Lames | 7J à T° ambiante (paillasse microscope) |
| Sérothèque | 1 an à -20°C |

Ce stockage sert uniquement au contrôle d’identité. En cas de rajout d’analyse, se référer au tableau en Annexe 1 afin de connaître les délais de conservation des échantillons.

Seul le biologiste a autorité pour repasser une analyse et interpréter sa validité.

# PRESCRIPTION D’UN EXAMEN COMPLEMENTAIRE

Un examen complémentaire (=rajout) peut être demandé par le prescripteur ou le biologiste (prestation de conseil). Dans ce cas, après accord du biologiste (vérification de la faisabilité de la demande en termes de nature de l’examen, nature des tubes déjà prélevés, volume restant, heure du prélèvement…), la secrétaire enregistre l’examen sur le dossier existant.

Le technicien passe le tube directement sur l’automate (le ré-étiquetage n’est pas obligatoirement nécessaire).

# DIFFUSION DU MANUEL DU PRELEVEMENT

- Diffusion en interne

Elle s’effectue selon les recommandations de la procédure de gestion documentaire F-PG-003.

- Diffusion en externe

Ce manuel est diffusé à tous les préleveurs externes du laboratoire.

La diffusion se fait via les adresses mails de chaque préleveur externe.

Les préconisations pour le patient peuvent être imprimées et données au patient.

ANNEXE 1

| Examens | Durée de conservation et modalité de conservation |
| --- | --- |
| ACC | 6h à partir de l’heure du prélèvement |
| Acétonurie | 12 heures à partir du prélèvement – température réfrigérée |
| Acide Urique | 3 jours après centrifugation – température ambiante |
| Acide Urique Urinaire | 4 jours à température ambiante |
| Albumine | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Amylase | 2 jours après centrifugation – température ambiante |
| Antistreptolysine O | 2 jours après centrifugation – température ambiante |
| Apo A | 24 heures après centrifugation – température ambiante |
| Apo B | 24 heures après centrifugation – température ambiante |
| Bilirubine Conjuguée | 3 jours après centrifugation – température ambiante |
| Bilirubine Totale | 24 heures après centrifugation – température ambiante |
| BNP | 5 j après centrifugation – température ambiante |
| β2 µglobuline | 3 jours après centrifugation – température ambiante |
| βHCG/ HCGQ | 7 jours après centrifugation, décanté – température réfrigérée 24h température ambiante |
| Calcium | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Calciurie | 2 jours à température ambiante |
| Chlore | <24h mais 7 jours si décanté |
| Chlore Urinaire | 7 jours à température ambiante |
| Cholestérol | < 24h ou 7 jours réfrigéré |
| Créatine Phosphokinase | < 24h |
| Créatinine | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Créatinurie | 4 jours à température ambiante |
| CRP | 11 jours après centrifugation – température ambiante |
| D Dimères | 8h à partir de l’heure du prélèvement |
| Drogues Urinaires (Cannabis, Cocaïne, Amphétamines, Opiacés) | 24h température ambiante 48h au frigo |
| Electrophorèse des protéines-Immunotypage | 8h après centrifugation – température ambiante 8j au frigo |
| Facteur II | 4h à partir de l’heure du prélèvement, sinon congeler |
| Facteur V | 4h à partir de l’heure du prélèvement, sinon congeler |
| Facteur VII | 4h à partir de l’heure du prélèvement, sinon congeler |
| Facteur VIII | 4h à partir de l’heure du prélèvement, sinon congeler |
| Facteur IX | 4h à partir de l’heure du prélèvement, sinon congeler |
| Facteur X | 4h à partir de l’heure du prélèvement, sinon congeler |
| Facteur Rhumatoïde | 1 jour après centrifugation – température ambiante 8 jours après centrifugation au frigo |
| Fer | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Ferritine | 7 jours température ambiante |
| Fibrinogène | 8h à partir de l’heure du prélèvement |
| Folates | 1j après centrifugation, décanté – température réfrigérée |
| FSH | 15 jours température ambiante |
| GGT | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Glycémie | Plasma fluoré : 2 jours après centrifugation – température ambiante Plasma hépariné ou sérum : si décanté 2 jours au frigo |
| Glycosurie | Pas de conservation |
| GOT | 4 jours après centrifugation – température ambiante |
| GPT | 3 jours après centrifugation – température ambiante |
| Groupage Sanguin | 10 jours après centrifugation au frigo |
| Haptoglobine | Plus d’une semaine après centrifugation – température ambiante |
| HDL Cholestérol | 2 jours après centrifugation – température ambiante |
| Hémoglobine Glyquée (HbA1c) | 24h température ambiante 7 jours au frigo |
| Héparinémie | NA (heure de prélèvement précise) |
| Héparinémie bas poids moléculaire | NA (heure de prélèvement précise) |
| HIV AES | 3 jours après centrifugation – température réfrigérée |
| IgA | Plus d’une semaine après centrifugation – température ambiante |
| IgG | Plus d’une semaine après centrifugation – température ambiante |
| IgM | Plus d’une semaine après centrifugation – température ambiante |
| Lactates | 8h après centrifugation – température ambiante 2 jours après centrifugation au frigo |
| Lactate Déshydrogénase | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Lipase | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| LH | 3 jours température ambiante |
| Magnésium | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Magnésium Urinaire | 7 jours au frigo |
| Micro Albumine | 7 jours à température ambiante |
| Myoglobine | 2 jours après centrifugation – température ambiante |
| Numération Formule | 24 heures – température ambiante |
| Œstradiol | 24 heures après centrifugation – température ambiante |
| Paludisme/Recherche Antigène plasmodium | 2 jours – température réfrigérée |
| Phosphatases Alcalines | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Phosphore | 1 jour après centrifugation – température ambiante 4 jours après centrifugation au frigo |
| Phosphaturie | 7 jours au frigo |
| Plaquettes | 24 heures – température ambiante |
| Potassium | <24h mais 7 jours si décanté |
| Potassium Urinaire | 7 jours à température ambiante |
| Procalcitonine | 24 heures après centrifugation – température ambiante |
| Progestérone | 24h après centrifugation température ambiante (7j si réfrigéré) |
| Prolactine | 5 jours température ambiante |
| Protéinurie | 48h au frigo |
| Protides | 6 jours après centrifugation – température ambiante |
| PSA | 24 heures – température ambiante 1 semaine réfrigéré |
| PSA Libre | 24 heures – température réfrigérée |
| PTH | 6h température ambiante 1 jour réfrigéré |
| RAI | 10 jours après centrifugation au frigo |
| Réserve Alcaline | Pas de conservation |
| Réticulocytes | 24h heures – température ambiante |
| Sérologie EBV/MNI | 24 h température ambiante et 5 jours au frigo |
| Sérologie syphilis (VDRL, TPHA) | 7 jours après centrifugation – température réfrigérée |
| Sodium | <24h mais 7 jours si décanté |
| Sodium Urinaire | 7 jours à température ambiante |
| TCA | 6 heures à partir de l’heure du prélèvement Congélation possible |
| TCK | 6 heures à partir de l’heure du prélèvement Congélation possible |
| TP | 8 heures à partir de l’heure du prélèvement Congélation possible |
| Transferrine | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Triglycérides | 1 jour après centrifugation – température ambiante 7 jours après centrifugation au frigo |
| Troponine I | 24 heures après centrifugation (séparation dans les 2 heures) – température réfrigérée |
| TSH | 1 jour température ambiante 3 jours réfrigéré |
| T3L T4L | 5 jours température ambiante |
| Ac ACTPO ACTG | 2 jours réfrigéré |
| Urée | 7 jours après centrifugation – température ambiante |
| Urée Urinaire | 2 jours à température ambiante |
| VGM | 24 heures – température ambiante |
| Vitamine B12 | 24h si réfrigéré |
| Vitamine D | 3 jours température ambiante |
| VS | 24 heures – température réfrigérée |

# Text boxes

LBM MORAND BUI

Dr MORAND BUI Virginie

263 cours Bournissac

84300 Cavaillon

Téléphone : 04 90 78 09 09

Fax : 04 90 78 35 49

LBM GAUTHERON

Dr GAUTHERON Anne Marie

Cité Santé Plus

Les Ratacans Avenue Pierre Mendès France

84300 Cavaillon

Téléphone : 04 90 71 17 74

Fax : 04 90 78 10 07

LBM COTDELOUP

Dr COTDELOUP Frédéric

150 Route de Cavaillon
84660 MAUBEC

Téléphone : 04 90 76 90 76

Fax : 04 90 76 35 56